附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置（功能）要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内科胸腔镜 | - 高清成像 - 高分辨率摄像头：提供清晰的胸膜腔视野，确保诊断和治疗的准确性。 - 光源系统：配备高亮度冷光源，确保视野明亮且减少组织热损伤。 - 灵活的操控性 - 可弯曲或刚性镜体：根据需求选择可弯曲或刚性镜体，便于进入胸膜腔的不同区域。 - 多角度视角：镜头角度可调（如0°、30°、45°等），提供全面的视野。 - 诊断功能 - 活检功能：配备活检钳，便于获取胸膜组织样本进行病理分析。 - 实时成像：支持实时视频成像，便于术中进行诊断和决策。 - 治疗功能 - 胸膜固定术：可用于胸膜粘连术（Pleurodesis）,治疗恶性胸腔积液或气胸。 - 积液引流：支持胸腔积液的引流和清除，缓解症状。 - 安全性与可靠性 - 实时监测：监测患者生命体征（如血氧、心率等），确保手术安全。 - 报警系统：内置故障检测和报警功能，及时提示设备异常。 - 便携性与兼容性 - 便携设计：轻便易移动，适合在内镜室或手术室使用。 - 兼容耗材：支持多种耗材和配件（如活检钳、引流管等），适应不同需求。 - 消毒与维护 - 易于消毒：镜体和配件设计便于消毒和灭菌，减少感染风险。 - 维护提示：提供维护和耗材更换提醒，确保设备正常运行。 | 1套 | 50万 |  |